## 错那时数据
变量名称 | 单位
日期 | 无单位，可留白
高温版换制热量 | kWh
水源热泵制热量 | kWh
地热井可提供高温热量 | kWh
地热井可提供低温热量 | kWh
COP能效 | 无单位，可留白
节省供暖费用 | 元
高温供暖费用 | 元
低温供暖费用 | 元
热力井供热量 | kWh
热力管网供热量 | kWh
水源热泵供热量 | kWh
高温板换供热量 | kWh
最大负荷 | kW
最小负荷 | kW
平均负荷 | kW
供水温度 | ℃
回水温度 | ℃
供回水温差 | ℃
补水量 | m³
补水量限值 | m³
2号机房综合COP | 无单位，可留白
3号机房综合COP | 无单位，可留白
4号机房综合COP | 无单位，可留白
5号机房综合COP | 无单位，可留白
2号机房水源热泵COP | 无单位，可留白
3号机房水源热泵COP | 无单位，可留白
4号机房水源热泵COP | 无单位，可留白
5号机房水源热泵COP | 无单位，可留白
2号机房支路1供水温度 | ℃
3号机房支路1供水温度 | ℃
3号机房支路2供水温度 | ℃
3号机房支路3供水温度 | ℃
4号机房支路1供水温度 | ℃
5号机房支路1供水温度 | ℃

## 错那日数据
变量名称 | 单位
日期 | 无单位，可留白
高温版换制热量 | kWh
水源热泵制热量 | kWh
地热井可提供高温热量 | kWh
地热井可提供低温热量 | kWh
COP能效 | 无单位，可留白
节省供暖费用 | 元
高温供暖费用 | 元
低温供暖费用 | 元
热力井供热量 | kWh
热力管网供热量 | kWh
水源热泵供热量 | kWh
高温板换供热量 | kWh
最大负荷 | kW
最小负荷 | kW
平均负荷 | kW
供水温度 | ℃
回水温度 | ℃
供回水温差 | ℃
补水量 | ℃
补水量限值 | ℃
2号机房综合COP | 无单位，可留白
3号机房综合COP | 无单位，可留白
4号机房综合COP | 无单位，可留白
5号机房综合COP | 无单位，可留白
2号机房水源热泵COP | 无单位，可留白
3号机房水源热泵COP | 无单位，可留白
4号机房水源热泵COP | 无单位，可留白
5号机房水源热泵COP | 无单位，可留白
2号机房支路1供水温度 | ℃
3号机房支路1供水温度 | ℃
3号机房支路2供水温度 | ℃
3号机房支路3供水温度 | ℃
4号机房支路1供水温度 | ℃
5号机房支路1供水温度 | ℃
气温 | ℃