## kamba
title | x_name | y_name | y_unit | variables | line_types | interval | row_id
补水量 | 日期 | 补水量 | m3 | 蓄热水池补水量-供热端补水量-太阳能侧补水量 | bar-line-line | h | 1
末端供回水温度与气温关系 | 气温 | 温度 | ℃ | 末端供水温度-末端回水温度-末端供回水温差 | scatter-scatter-scatter | d | 1
供热分析 | 日期 | 热量 | kWh | 高温板换制热量-水源热泵制热量-太阳能集热量-末端供热量 | bar-bar-line-line | d | 2
高温板换制热功率 | 日期 | 功率 | kW | 高温板换制热功率 | line | h | 3
供热量情况 | 日期 | 热量 | kWh | 末端供热量-水源热泵耗电量 | bar-line | d | 3
负荷与气温关系 | 气温 | 负荷 | kWh | 最小负荷-最大负荷-平均负荷 | scatter-scatter-scatter | d | 4
负荷量情况 | 日期 | 负荷 | kWh | 最小负荷-最大负荷-平均负荷 | bar-bar-line | d | 4
太阳能矩阵温度及气温 | 日期 | 温度 | ℃ | 太阳能矩阵供水温度-太阳能矩阵回水温度-气温 | line-line-line | d | 5
末端供回水温度与气温关系 | 日期 | 温度 | ℃ | 末端供水温度-末端回水温度-末端供回水温差 | line-line-line | d | 6
集热系统 | 日期 | 温度 | ℃ | 集热系统供水温度-集热系统回水温度 | line-line | d | 7
蓄水池热量 | 日期 | 热量 | kWh | 蓄热水池高温热量-蓄热水池低温热量 | bar-bar | d | 8
供热侧太阳能温度 | 日期 | 温度 | ℃ | 太阳能矩阵供水温度-太阳能矩阵回水温度-水池平均温度 | line-line-line | d | 9
太阳能系统 | 日期 | 热量 | kWh | 太阳能集热量-太阳能辐射量-总太阳能辐射量 | bar-bar-bar | d | 10
数据1 | 日期 | 热量 | kWh | 蓄热水池低温热量-蓄热水池高温热量-高温板换制热量-水源热泵制热量-水源热泵耗电量-CO2减排耗电量 | line-line-line-line-line-line | d | 11
室外温度 | 日期 | 温度 | ℃ | 气温 | line | h | 11
太阳能矩阵 | 日期 | 温度 | ℃ | 太阳能矩阵供水温度 | line | h | 12
太阳能矩阵2 | 日期 | 温度 | ℃ | 太阳能矩阵回水温度 | bar | h | 12
末端1 | 气温 | 温度 | ℃ | 末端供水温度-末端回水温度 | scatter-scatter | d | 13
末端2 | 气温 | 温度 | ℃ | 末端供水温度-末端回水温度 | scatter-scatter | d | 13