## 错那时数据
变量名称 | 字段名称
日期 | time_data
高温版换制热量 | high_temp_plate_exchange_heat_production
水源热泵制热量 | water_heat_pump_heat_production
地热井可提供高温热量 | geothermal_wells_high_heat_provide
地热井可提供低温热量 | geothermal_wells_low_heat_provide
COP能效 | com_cop
供暖费用 | cost_saving
高温供暖费用 | high_temp_charge
低温供暖费用 | low_temp_charge
热力井供热量 | heat_well_heating
热力管网供热量 | heat_pipe_network_heating
水源热泵供热量 | water_heat_pump_heat_production
高温板换供热量 | high_temp_plate_exchange_heat_production
最大负荷 | max_load
最小负荷 | min_load
平均负荷 | avg_load
供水温度 | water_supply_temperature
回水温度 | return_water_temperature
供回水温差 | supply_return_water_temp_diff
补水量 | water_replenishment
补水量限值 | water_replenishment_limit
2号机房综合COP | f2_cop
3号机房综合COP | f3_cop
4号机房综合COP | f4_cop
5号机房综合COP | f5_cop
2号机房水源热泵COP | f2_whp_cop
3号机房水源热泵COP | f3_whp_cop
4号机房水源热泵COP | f4_whp_cop
5号机房水源热泵COP | f5_whp_cop
2号机房支路1供水温度 | f2_HHWLoop001_ST
3号机房支路1供水温度 | f3_HHWLoop001_ST
3号机房支路2供水温度 | f3_HHWLoop002_ST
3号机房支路3供水温度 | f3_HHWLoop003_ST
4号机房支路1供水温度 | f4_HHWLoop001_ST
5号机房支路1供水温度 | f5_HHWLoop001_ST

## 错那日数据
变量名称 | 字段名称
日期 | time_data
高温版换制热量 | high_temp_plate_exchange_heat_production
水源热泵制热量 | water_heat_pump_heat_production
地热井可提供高温热量 | geothermal_wells_high_heat_provide
地热井可提供低温热量 | geothermal_wells_low_heat_provide
COP能效 | com_cop
供暖费用 | cost_saving
高温供暖费用 | high_temp_charge
低温供暖费用 | low_temp_charge
热力井供热量 | heat_well_heating
热力管网供热量 | heat_pipe_network_heating
水源热泵供热量 | water_heat_pump_heat_production
高温板换供热量 | high_temp_plate_exchange_heat_production
最大负荷 | max_load
最小负荷 | min_load
平均负荷 | avg_load
供水温度 | water_supply_temperature
回水温度 | return_water_temperature
供回水温差 | supply_return_water_temp_diff
补水量 | water_replenishment
补水量限值 | water_replenishment_limit
2号机房综合COP | f2_cop
3号机房综合COP | f3_cop
4号机房综合COP | f4_cop
5号机房综合COP | f5_cop
2号机房水源热泵COP | f2_whp_cop
3号机房水源热泵COP | f3_whp_cop
4号机房水源热泵COP | f4_whp_cop
5号机房水源热泵COP | f5_whp_cop
2号机房支路1供水温度 | f2_HHWLoop001_ST
3号机房支路1供水温度 | f3_HHWLoop001_ST
3号机房支路2供水温度 | f3_HHWLoop002_ST
3号机房支路3供水温度 | f3_HHWLoop003_ST
4号机房支路1供水温度 | f4_HHWLoop001_ST
5号机房支路1供水温度 | f5_HHWLoop001_ST
平均气温 | temp