## 岗巴时数据
变量名称 | 字段名称
日期 | time_data
蓄热水池低温热量 | low_heat_of_storage
蓄热水池高温热量 | high_heat_of_storage
电锅炉可替代供热天数 | heat_supply_days
水池平均温度 | avg_pool_temperature
系统综合COP | cop
水源热泵COP | wshp_cop
太阳能矩阵供水温度 | solar_matrix_supply_water_temp
太阳能矩阵回水温度 | solar_matrix_return_water_temp
最大负荷 | max_load
最小负荷 | min_load
平均负荷 | avg_load
末端供水温度 | end_supply_water_temp
末端回水温度 | end_return_water_temp
末端供回水温差 | end_return_water_temp_diff
气温 | temp
高温板换制热量 | high_temperature_plate_exchange_heat
水源热泵制热量 | wshp_heat
高温板换制热功率 | high_temperature_plate_exchange_heat_rate
太阳能集热量 | solar_collector
太阳能辐射量 | solar_radiation
总太阳能辐射量 | total_solar_radiation
逐日末端供热量 | heat_supply
流量 | flow_rate
集热系统供水温度 | heat_collection_system_water_supply_temperature
集热系统回水温度 | heat_collection_system_water_return_temperature
供热率 | heat_supply_rate
水源热泵耗电量 | power_consume
节省电费 | cost_saving
耗电量 | power_consumption
CO2减排耗电量 | co2_power_consume
CO2减排量 | co2_emission_reduction
等效种植数目数量 | co2_emission_reduction
供热端补水量 | heat_water_replenishment
供热端补水量限值 | heat_water_replenishment_limit
蓄热水池补水量 | heat_storage_tank_replenishment
太阳能侧补水量 | solar_side_replenishment
太阳能侧补水量限值 | solar_side_replenishment_limit

## 岗巴日数据
变量名称 | 字段名称
日期 | time_data
蓄热水池低温热量 | low_heat_of_storage
蓄热水池高温热量 | high_heat_of_storage
电锅炉可替代供热天数 | heat_supply_days
水池平均温度 | avg_pool_temperature
系统综合COP能效 | cop
水源热泵COP能效 | wshp_cop
太阳能矩阵供水温度 | solar_matrix_supply_water_temp
太阳能矩阵回水温度 | solar_matrix_return_water_temp
最大负荷 | max_load
最小负荷 | min_load
平均负荷 | avg_load
末端供水温度 | end_supply_water_temp
末端回水温度 | end_return_water_temp
末端供回水温差 | end_return_water_temp_diff
气温 | temp
高温板换制热量 | high_temperature_plate_exchange_heat
水源热泵制热量 | wshp_heat
高温板换制热功率 | high_temperature_plate_exchange_heat_rate
太阳能集热量 | solar_collector
太阳能辐射量 | solar_radiation
总太阳能辐射量 | total_solar_radiation
逐日末端供热量 | heat_supply
流量 | flow_rate
集热系统供水温度 | heat_collection_system_water_supply_temperature
集热系统回水温度 | heat_collection_system_water_return_temperature
供暖保证率 | heating_guarantee_rate
集热效率 | heat_collection_efficiency
供热率 | heat_supply_rate
水源热泵耗电量 | power_consume
节省电费 | cost_saving
耗电量 | power_consumption
CO2减排耗电量 | co2_power_consume
CO2减排量 | co2_emission_reduction
等效种植数目数量 | co2_equal_num
供热端补水量 | heat_water_replenishment
供热端补水量限值 | heat_water_replenishment_limit
蓄热水池补水量 | heat_storage_tank_replenishment
太阳能侧补水量 | solar_side_replenishment
太阳能侧补水量限值 | solar_side_replenishment_limit