## 错那时数据
变量名称 | 字段名称 | 单位
日期 | time_data
高温版换制热量 | high_temp_plate_exchange_heat_production | kWh
水源热泵制热量 | water_heat_pump_heat_production | kWh
地热井可提供高温热量 | geothermal_wells_high_heat_provide | kWh
地热井可提供低温热量 | geothermal_wells_low_heat_provide | kWh
COP能效 | com_cop
供暖费用 | cost_saving | 元
高温供暖费用 | high_temp_charge | 元
低温供暖费用 | low_temp_charge | 元
热力井供热量 | heat_well_heating | kWh
热力管网供热量 | heat_pipe_network_heating | kWh
水源热泵供热量 | water_heat_pump_heat_production | kWh
高温板换供热量 | high_temp_plate_exchange_heat_production | kWh
最大负荷 | max_load | kW
最小负荷 | min_load | kW
平均负荷 | avg_load | kW
供水温度 | water_supply_temperature | ℃
回水温度 | return_water_temperature | ℃
供回水温差 | supply_return_water_temp_diff | ℃
补水量 | water_replenishment | m³
补水量限值 | water_replenishment_limit | m³
2号机房综合COP | f2_cop
3号机房综合COP | f3_cop
4号机房综合COP | f4_cop
5号机房综合COP | f5_cop
2号机房水源热泵COP | f2_whp_cop
3号机房水源热泵COP | f3_whp_cop
4号机房水源热泵COP | f4_whp_cop
5号机房水源热泵COP | f5_whp_cop
2号机房支路1供水温度 | f2_HHWLoop001_ST | ℃
3号机房支路1供水温度 | f3_HHWLoop001_ST | ℃
3号机房支路2供水温度 | f3_HHWLoop002_ST | ℃
3号机房支路3供水温度 | f3_HHWLoop003_ST | ℃
4号机房支路1供水温度 | f4_HHWLoop001_ST | ℃
5号机房支路1供水温度 | f5_HHWLoop001_ST | ℃

## 错那日数据
变量名称 | 字段名称 | 单位
日期 | time_data
高温版换制热量 | high_temp_plate_exchange_heat_production | kWh
水源热泵制热量 | water_heat_pump_heat_production | kWh
地热井可提供高温热量 | geothermal_wells_high_heat_provide | kWh
地热井可提供低温热量 | geothermal_wells_low_heat_provide | kWh
COP能效 | com_cop
供暖费用 | cost_saving | 元
高温供暖费用 | high_temp_charge | 元
低温供暖费用 | low_temp_charge | 元
热力井供热量 | heat_well_heating | kWh
热力管网供热量 | heat_pipe_network_heating | kWh
水源热泵供热量 | water_heat_pump_heat_production | kWh
高温板换供热量 | high_temp_plate_exchange_heat_production | kWh
最大负荷 | max_load | kW
最小负荷 | min_load | kW
平均负荷 | avg_load | kW
供水温度 | water_supply_temperature | ℃
回水温度 | return_water_temperature | ℃
供回水温差 | supply_return_water_temp_diff | ℃
补水量 | water_replenishment | ℃
补水量限值 | water_replenishment_limit | ℃
2号机房综合COP | f2_cop
3号机房综合COP | f3_cop
4号机房综合COP | f4_cop
5号机房综合COP | f5_cop
2号机房水源热泵COP | f2_whp_cop
3号机房水源热泵COP | f3_whp_cop
4号机房水源热泵COP | f4_whp_cop
5号机房水源热泵COP | f5_whp_cop
2号机房支路1供水温度 | f2_HHWLoop001_ST | ℃
3号机房支路1供水温度 | f3_HHWLoop001_ST | ℃
3号机房支路2供水温度 | f3_HHWLoop002_ST | ℃
3号机房支路3供水温度 | f3_HHWLoop003_ST | ℃
4号机房支路1供水温度 | f4_HHWLoop001_ST | ℃
5号机房支路1供水温度 | f5_HHWLoop001_ST | ℃
平均气温 | temp | ℃